| # Tabel bij bouwaanvraag of machtigingsaanvraag te voegen per lozingspunt in de waterloop voor dossiers van: # Aquafin – Rioolbeheerders - Gemeenten en derden (bij een verharding groter dan 1000 m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tijdslijn verharde oppervlakte | Aantal ha aangesloten verharde oppervlakte | Ongebufferd debiet in l/s bij 10 jaarlijkse en/of 20 jaarlijkse bui | Buffer in m3 | Huidig afgeknepen lozingsdebiet: bijv 20 l/s/ha x … ha = | Overstortdebiet bij 10 en/of 20 jaarlijkse bui | Aangesloten onverharde oppervlakte (buiten de urbane zone) | Debiet afkomstig van onverharde oppervlakte (buiten de urbane zone) 10 j en /of 20 j |
| 1. Bestaande aangesloten verharde oppervlakte | Bestaande | Huidig debiet | Reeds aanwezige buffer | Huidige toestand | Huidige toestand | Huidige toestand | Huidige toestand |
| 2.. Totale verharde oppervlakte na uitvoering project | Na uitvoering | Na uitvoering | Voorzien in het project | Na uitvoering | Na uitvoering | Na uitvoering | Na uitvoering |
| 3. Totale verharde oppervlakte binnen tijdshorizont van 5 jaar | Na 5 jaar | Na 5 jaar | Nodig na 5 jaar : te verduidelijken | Na 5 jaar | Na 5 jaar | Na 5 jaar | Na 5 jaar |
| 4. Totale verharde oppervlakte na volledige bezetting van de percelen | Bij volledige bezetting | Bij volledige bezetting | Nodig na volledige bezetting : te verduidelijken | Bij volledige bezetting | Bij volledige bezetting | Bij volledige bezetting | Bij volledige bezetting |

Bij te voegen toelichtingsnota met uitleg ivm de werking van het stelsel en

- nodige berekeningen (louter verwijzen naar model volstaat niet – tabel moet ingevuld worden: grijze vakken)

- voor gemengde stelsels: overstortfrequentie aangeven

- detailtabel voor elk lozingspunt met aan te sluiten verharding

- indien er met afkoppeling rekening gehouden wordt moet aangetoond worden dat dit realistisch is

- per afgeknepen lozing wordt aangegeven hoe het debiet beperkt wordt wervelventiel (type)/knijpleiding : berekening met drukhoogte/ pompdebiet