| Tabel bij bouwaanvraag of machtigingsaanvraag te voegen per lozingspunt in de waterloop voor dossiers van: Aquafin – Rioolbeheerders - Gemeenten en derden (bij een verharding groter dan 1000 m2) |
| --- |
| Tijdslijn verharde oppervlakte | Aantal ha aangesloten verharde oppervlakte | Ongebufferd debiet in l/s bij 10 jaarlijkse en/of 20 jaarlijkse bui | Buffer in m3 | Huidig afgeknepen lozingsdebiet: bijv 20 l/s/ha x … ha = | Overstortdebiet bij 10 en/of 20 jaarlijkse bui | Aangesloten onverharde oppervlakte (buiten de urbane zone) | Debiet afkomstig van onverharde oppervlakte (buiten de urbane zone) 10 j en /of 20 j |
| 1. Bestaande aangesloten verharde oppervlakte | Bestaande | Huidig debiet | Reeds aanwezige buffer | Huidige toestand | Huidige toestand | Huidige toestand | Huidige toestand |
| 2.. Totale verharde oppervlakte na uitvoering project | Na uitvoering | Na uitvoering | Voorzien in het project | Na uitvoering | Na uitvoering | Na uitvoering | Na uitvoering |
| 3. Totale verharde oppervlakte binnen tijdshorizont van 5 jaar | Na 5 jaar | Na 5 jaar | Nodig na 5 jaar : te verduidelijken | Na 5 jaar | Na 5 jaar | Na 5 jaar | Na 5 jaar |
| 4. Totale verharde oppervlakte na volledige bezetting van de percelen | Bij volledige bezetting | Bij volledige bezetting | Nodig na volledige bezetting : te verduidelijken | Bij volledige bezetting | Bij volledige bezetting | Bij volledige bezetting | Bij volledige bezetting |

Bij te voegen toelichtingsnota met uitleg ivm de werking van het stelsel en

nodige berekeningen (louter verwijzen naar model volstaat niet – tabel moet ingevuld worden: grijze vakken)

voor gemengde stelsels: overstortfrequentie aangeven

detailtabel voor elk lozingspunt met aan te sluiten verharding

indien er met afkoppeling rekening gehouden wordt moet aangetoond worden dat dit realistisch is

per afgeknepen lozing wordt aangegeven hoe het debiet beperkt wordt wervelventiel (type)/knijpleiding : berekening met drukhoogte/ pompdebiet