## Handleiding
Handleiding: omrekeningsfactoren inzetten voor projectaanvragen klimaatsubsidie van de provincie Antwerpen
Gebruik deze omrekeningsfactoren (zie tabblad: 'OmrekeningsfactorenSubsidie') voor de berekening van de broeikasgasreductie van het project dat u indient voor de klimaatsubsidie van de provincie Antwerpen. Dit zorgt ervoor dat de berekeningsresultaten met elkaar vergeleken kunnen worden.
Wat vragen we te berekenen:
*De broeikasgasreductie die in de projectperiode gerealiseerd wordt. Dit wil zeggen de reductie vanaf februari 2017 tot en met augustus 2018. Vermeld in welke periode deze reductie gerealiseerd werd.
*Vermeld of dit een eenmalige reductie betreft of een jaarlijkse reductie.
Is de omzettingsfactor voor jouw project niet in deze lijst vermeld? Kijk eens op http://co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren voor een goede omrekening.
Welke broeikasgasuitstoot wordt berekend?
Bij elke omzettingsfactor staat beschreven welke uitstoot mee berekend wordt. Waar mogelijk adviseren we om de uitstoot met de omrekeningsfactor voor CO2, CH4 (methaan) en N2O (lachgas) te berekenen.
Bereken bij gebrek aan specifieke omrekeningsfactor voor methaan en lachgas, ten minste de reductie van de CO2-uitstoot. Reductie van andere broeikasgassen mogen mee in rekening gebracht worden. Gebruik dan de omzetting naar CO2-equivalenten zodat vergelijking van projecten onderling mogelijk blijft (zie omrekeningsmethodiek naar CO2-equivalenten in tabblad: 'OmzettenNaarCO2Equivalenten'.
Oorsprong cijfers?
Bij de omzettingsfactor wordt verwezen naar de oorsprong van de getallen via een bronvermelding.
Hoe bereken je de reductie in broeikasgasuitstoot van je project?
Maak een goede analyse van de huidige broeikasgasuitstoot. Wat is het huidige energieverbruik van de gebouwen, doelgroep? Hoe verplaatst men zich en hoe ver? Baseer je hierbij zo veel mogelijk op meetgegevens. Indien deze ontbreken, kan een enquête ook de juiste informatie voorzien.
Verklaar waarom het project tot een reductie van de broeikasgasuitstoot zal leiden. Waarom verandert het energieverbruik, de uitstoot? Zal dit zeker gebeuren? Als je een inschatting maakt van de reductie waarop baseer je dit dan?
Mag ik andere omzettingsfactoren gebruiken voor mijn project?
Als je andere omzettingsfactoren gevonden hebt die de berekening in detail juister maken, mag je die gebruiken op voorwaarde dat je de berekeningsfactor zelf en de bron vermeldt en daarboven een argumentatie toevoegt waarom deze omzettingsfactoren juister zijn dan de factoren die vermeld staan in dit document. Zo kunnen we indien nodig dit document aanvullen.
Klik hier voor meer informatie over de klimaatsubsidie van de provincie Antwerpen.

## OmrekeningsfactorenSubsidie
Omzettingsfactoren lijst
Factor | Eenheid | reductie in uitstoot (inclusief CO2, N20 en CH4) | reductie in uitstoot (enkel CO2) | Extra informatie en bron
Klimaatvriendelijke maatregelen in woningen
Zonneboiler (gemiddelde waarde) | ton CO2/woning.jaarlijks |  | 0.195 | Nulmeting burgemeestersconvenant Vlaanderen (gemiddelde voor 5 provincies)
Dakisolatie plaatsen tot U = 0.25 W/K m² waar er voorheen geen was | ton CO2/woning.jaarlijks |  | 1.031 | Maatregelentool burgemeestersconvenant Vlaanderen - maatregel dakisolatie tot U = 0.25 W/K m²: 942)
Plaatsen warmtepomp voor verwarming bij voldoende lage warmtevraag | ton CO2/woning.jaarlijks |  | 3.339 | Maatregelentool Vlaanderen - maatregel overschakelen op warmtepomp voor verwarming (lucht of grondgekoppeld)) (gemiddelde voor 5 provincies)
Plaatsen van betere beglazing (U = 1.1 W/K m²) | ton CO2/woning.jaarlijks |  | 0.692 | Maatregelentool burgemeestersconvenantVlaanderen - maatregel plaatsen van betere beglazing (gemiddelde voor 5 provincies)
Plaatsen muurisolatie ( U = 0.55 W/ K.m² (50% spouw-/50% buitenmuurisolatie)) | ton CO2/woning.jaarlijks |  | 1 | Maatregelentool burgemeestersconvenant Vlaanderen (gemiddelde voor 5 provincies)
Collectieve wijkrenovaties naar zeer lage energie-standaard (30 kWh/m2) - muurisolatie langs buitenzijde | ton CO2/wooneenheid.jaar |  | 3.5833 | Ton CO2-reductie per jaar zeer lage energiestandaard gerenoveerde woning, ouder dan 1970 (provincie Vlaams-Brabant). Geen alleenstaande woningen, merendeel rijwoningen.
Collectieve wijkrenovaties naar energie-standaard 2014 (70 kWh/m2) - muurisolatie langs binnenzijde | ton CO2/wooneenheid.jaar |  | 2.7235 | Ton CO2-reductie per jaar energiestandaard 2014 gerenoveerde woning, ouder dan 1970 (provincie Vlaams-Brabant). Geen alleenstaande woningen, merendeel rijwoningen.
Klimaatvriendelijke maatregelen in tertiaire gebouwen
Tertiaire gebouwen: renovatie met HVAC en verlichting | % van huidige gas- en elektriciteitsverbruik | 30 | 30 | Maatregelentool burgemeestersconvenant Vlaanderen
Plaatsen van schuifdeuren bij de handelszaken | ton CO2/wooneenheid.jaar |  | 0.0033688 | ton CO2-reductie per handelszaak die schuifdeuren plaatst (provincie Vlaams-Brabant).
Balansventilatie bij de handelszaken | ton CO2/aantal winkels.jaar |  | 6.9185 | ton CO2-reductie per handelszaak die balansventilatie met warmterecuperatie plaatst (provincie Vlaams-Brabant).
Combinatie balansventilatie & schuifdeuren bij handelszaken | ton CO2/aantal winkels.jaar |  | 10.076 | ton CO2-reductie per handelszaak die schuifdeuren én balansventilatie met warmterecuperatie plaatst (provincie Vlaams-Brabant).
Verlichting reduceren van 52 W/m² naar 20 W/m² | ton CO2/m²vloeroppervlakte(gebouw).jaar |  | 0.00836 | ton CO2-reductie/m² vloeroppervlakte die door relighting haar elektriciteitsverbruik voor verlichting reduceert van 52 W/m2 naar 20 W/m2 (provincie Vlaams-Brabant).
Enkel glas vervangen door dubbel glas | ton CO2/m²glasoppervlakte.jaar |  | 0.068452 | ton CO2-reductie/m² enkel glas dat vervangen wordt door dubbel glas (Ug = 1,1) (provincie Vlaams-Brabant).
Mobiliteit
Auto km vervangen door fiets km of te voet | kg CO2-eq/km auto | 0.186 | 0.18 | CO2-emissiefactoren.nl
Auto km vervangen door bus (of tram) | kg CO2/km bus | 0.1416 | 0.1356 | Vermeden uitstoot wagen (zie hierboven) plus uitstoot bus/tram via gegevens De Lijn (gegevens aps.vlaanderen.be van 2005)
Auto km vervangen door elektrische fiets km | kg CO2/km.auto |  | 0.17748 | CO2-emissiefactoren.nl herleid naar grijze stroom van Vlaanderen
Auto km vervangen door trein | kg CO2/km trein | 0.1653 | 0.1593 | Vermeden utistoot wagen (zie hierboven) plus uitstoot trein NMBS
Gemiddelde auto vervangen door elektrische auto | kg CO2/km elektrische wagen | 0.1423 | 0.1363 | Grijze stroom (via maatregelentool gemiddelde mix Vlaanderen)
Bandenspanning juist zetten | kg CO2/km wagen | 0.0093 | 0.009 | 5% reductie uitstoot door juiste bandenspanning. Na controle van de bandenspanning, geldt deze besparing één maand. Bron: ANWB en Ecolife.
Maatregelen gemeente
Openbare verlichting dimmen/doven (gemiddelde besparing van 500.000kWh) | tonCO2/verlichtingsinstallatie.jaar |  | 95 | Ingediende projecten gemeenten in de provincie Antwerpen en eandis, gemiddelde voor een middelgrote gemeente.
Openbare verlichting dimmen/doven | kgCO2/kWhbespaard |  | 0.19 | Tool nulmeting Vito 2013 (Antwerpen 0,193); dit is afgesproken met de vijf provincies
Opname CO2 door extra bos creëren en duurzaam beheren | kg CO2/ha.jaar |  | 4750 | Enkel relevant bij niet-com benadering (IPCC) telt pas als bos 5 jaar oud is
Uitstoot stookinstallatie gemiddeld gebouw gemeente | ton CO2-eq/jaar | 40 |  | Benchmark provincie Antwerpen gemeentelijke gebouwen broeikasgasinventaris
Uitstoot elektriciteitsverbruik gemiddeld gebouw gemeente | ton CO2/jaar | 5 |  | Benchmark provincie Antwerpen gemeentelijke gebouwen broeikasgasinventaris (gerekend met groene stroom aan 0,09 kgCO2/kWh)
Uitstoot (stookinstallatie + elektriciteit + dienstverplaatsingen) gemiddeld gemeentehuis | ton CO2-eq/jaar | 100 |  | Benchmark provincie Antwerpen gemeentelijke gebouwen broeikasgasinventaris (gerekend met groene stroom aan 0,09 kgCO2/kWh)
Opname CO2 door alleenstaande bomen (per boom) onderhouden door de gemeente, voor bomen vanaf 5 jaar oud | kg CO2/jaar |  | 31.5 | Ondersteuningspakket klimaatgroen provincie Antwerpen
Opname CO2 door hagen of houtkanten (m) onderhouden door de gemeente | kg CO2/jaar |  | 3.66 | Ondersteuningspakket klimaatgroen provincie Antwerpen
Aankoop feestverlichting op LED ipv gloeilampen (per straat) | kg CO2/jaar.straat |  | 33.858 | Gegevens gemeenten uit klimaatactiefiches 2015 en http://www.energids.be/nl/vraag-antwoord/wie-zorgt-voor-de-kerstverlichting-hoeveel-verbruiken-die-lichtjes-eigenlijk/186/
Impact zuinige maatregelen omzetten in reductie broeikasgasuitstoot
kWh elektriciteit vermijden of opwekken met PV | kg CO2/kWh |  | 0.19 | Tool nulmeting Burgemeestersconvenant Vlaanderen 2013 (gemiddelde voor de 5 provincies)
kWh gas vermijden | Kg CO2-eq/kWh | 0.20268 |  | IPCC
Berekeningsmethodiek: vervangen elektrisch toestel door zuiniger elektrisch toestel -bereken of meet het energieverbruik/dag in kWh van het huidige toestel -zet om naar het energieverbruik/jaar -bereken het energieverbruik/jaar van het nieuwe toestel (bijvoorbeeld via www.topten.be voor zeer zuinige toestellen) -Vermenigvuldig het verschil tussen beide verbruiken met de omzettingsfactor voor kWh elektriciteit vermijden.
Hernieuwbare energie
Gemiddelde opbrengst pv-panelen | kWh/m².jaar | 142 |  | Groepsaankoop pv-panelen provincie Antwerpen (2014 en 2015)
Gemiddelde opbrengst zonneboiler | kWh/(m².jaar) | 372 |  | ODE 2005 (wordt gebruikt op energiesparen.be)
Gemiddelde opbrengst windturbine (3MW) | MWh/windturbine.jaar | 7000 |  | provincie Vlaams-Brabant
Aankoop van groene stroom | kgCO2/kwh verbruikt |  | 0.1 | Maatregelentool gecombineerd met aannames groene stroom (zie doc.)
Voeding
Eén dag per week vegetarisch (eten zonder vlees of vis) (of 52 maaltijden met vlees of vis vervangen door maaltijden zonder) | kg CO2-equivalenten/dag.persoon | 2.37 |  | Ecolife - uitgezocht voor vriend van campagne 2016
Eén dag per week geen dierlijke producten eten (geen vlees, vis, zuivel, eieren) (of 52 maaltijden met vlees, vis, zuivel of eieren vervangen door maaltijden zonder) | kg CO2-equivalenten/dag.persoon | 3.51 |  | Ecolife - uitgezocht voor vriend van campagne 2016
Kraantjeswater drinken ipv flessenwater (enkel productie zuiver water, zonder transport) | kg CO2/jaar.persoon | 24 |  | Ecolife - uitgezocht voor vriend van campagne 2016
Zuinig gedrag huishoudens
Instellen nachttemperatuur/lagere temp als je niet thuis bent | kWh vermeden op een jaar | 198 |  | Informatie Ecolife ivm campagne Vriend van over energieverbruik
Gemiddelde verbruik huishouden (elektriciteit) | kWh per jaar verbruik | 3900 |  | Informatie Vlaanderen van voor 2010 (3500kWh), recentere info Ecolife 3900 kWh
Gemiddelde verbruik huishouden (verwarming) | kWh per jaar verbruik | 17800 |  | Informatie Vlaanderen van voor 2010 (20.000 kWh) recentere info (Ecolife, zonder kookvuur: zie elektriciteit 17800)
Note on E21: VAN PRAET Els: IPCC 2006: 0,209 incclusief methaan en lachgas ->0,203 enkel CO2 omrekeningsfactor Vito maatregelentool zit op 0,135. CO2-emissiefactoren.nl: 0,181 kg CO2/km tank to wheel Keuze voor 0,18 (enkel CO2) omdat die waarde ongeveer in het midden ligt. Daarna herleiding naar methaan en lachgas.

## OmzettenNaarCO2Equivalenten
Global Warming Potential Broeikasgassen
Bron IPCC-rapport 2013
Broeikasgas | GWP (global warming potential over 100 jaar) | Informatie
CO2 | 1
CH4 | 34 | Methaan
N2O | 298 | Lachgas
Rekenvoorbeeld:
1 ton CH4 heeft dezelfde impact als 34 ton CO2, daarom wordt een uitstoot van 1 ton CH4 gelijkgesteld aan 34 ton CO2-equivalenten. Door alle broeikasgassen om te rekenen naar deze eenheid, is het mogelijk een som te maken en zo de totale uitstoot te bepalen.